|  | TIPS ON HOW (utili consigli pratici per il tuo allevamento) |
| --- | --- |
|  | AM5 |
| AMBIENTE |  |
| PARAMETRI AMBIENTALI OTTIMALI |  |

- Nella tabella sottostante riportiamo i principali parametri ambientali con i relativi valori ottimali per le varie categorie di suini.

|  | GESTAZIONE | SALE PARTO | SVEZZAMENTO | MAGRONAGGIO | INGRASSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMIDITA’ (%) | 65-75% | 60-70% | 60-80% | 60-80% | 60-80% |
| TEMPERATURA (C°) | 16-18° | 18-20° (SCROFE) 28-30° (SUINETTI) | 24-28° | 20-22° | 18-21° |
| VELOCITA’ARIA (m/sec) | 0,4-2,0 | 0,2-0,7 | 0,1-0,3 | 0,2-1,0 | 0,5-1,0 |
| AMMONIACA (ppm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ANIDRIDE CARBONICA (ppm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

- I valori qui sopra elencati possono subire variazioni anche notevoli in base al tipo di pavimentazione, alla presenza o meno di lettiera, e al tipo di stabulazione (per le scrofe, se individuale o in gruppo).